國立成功大學冷氣/1000萬以上設備安裝審查意見表

說明：□擬請同意安裝                                                          114.04.02版

□檢查不合格請重新規劃  原因：

申請單位：                      聯絡人：                  電話：

裝設地點：

ψ  W       V

NFB

mm2    可承受     A

P    A

盤名:

□合格 □不合格  正常溫度

NFB

NFB

NFB

NFB

NFB

第1行↓

NFB

NFB

NFB

NFB

NFB

NFB

P    A

□合格 □不合格

mm2

- 既設迴路

- 新設迴路

*奉核後財產卡須登錄「型號」與「序號」並於註記欄位記載冷氣之冷房能力、運轉電流、耗電功率、冷媒種類/重量等資料。

例如：冷房能力：8.0KW、運轉電流：11.0A、耗電功率：2335W、冷媒種類/重量：R32/1.98kg。

*設置多台冷氣時：（1）填列張數以引接之配電盤為單位。

（2）電源引接於相同配電盤的冷氣機請填寫在同一張表單，並於上圖填入編號（依據配電盤已設定的編號

填寫，若無編號請自行編列序號填入），上圖各冷氣迴路需填具如第1行所示的資料。

| □冷氣機分析 廠牌： 形式：□分離式 □窗型 □1000萬以上設備 廠牌： 右欄不必填形式、能源等級、冷房能力 | 型 號 | 台數 | 能源等級 | 冷房能力(KW) | 運轉電流(A) | 耗電功率(W) | 冷媒種類/重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |